БЕРЕГИ ЖИЗНЬ!

ПРОВЕРЬ ДЫМОХОД!

Уважаемые потребители природного газа,                  АО «Газпром газораспределение Элиста» напоминает Вам о том, что обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в жилом доме (домовладении) обеспечивается путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта организацией, осуществляющей указанные работы по договору с собственником жилого дома (домовладения).

Организация на основании отдельного

возмездного договора проводит работы, в

следующих случаях:

а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации

здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;

б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)

- не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь),

при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки с обязательным уведомлением АО «Газпром газораспределение Элиста» и заказчика либо его уполномоченных представителей;

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском

обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

Гарантией безопасного использования природного газа в быту и бесперебойной его поставки является соблюдение правил пользования газовыми приборами, проверка дымовентиляционных каналов и своевременное техническое обслуживание газового оборудования.