Жилищник

| № | Адрес | дом | № счетчика | марка счетчика | № пломбы | ТПС (1.2) | № пломбы | Расходомер | № пломбы | Дата допуска | Дата очер-ной поверки | примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2мкр швб | 17 | 715862 | ТСРВ-031 11.09.23 | 67003731 | 703955 1,2) 12.09.23 | 0003906 0003907 | 728303 50 16.09.23 | 67003748 | 04.10.22 | 11.09.19 11.09.23 |  | Готов |
| 2 | 2мкр | 21 | 716652 | ТСРВ-031 22.07.23 | 0005462 | 1912068 30.08.23 1913589 30.08.23 | 02684948 02684949 | 2102104 50 19.04.25 | 0008047 | 26.09.22 | 23.07.19 23.07.23 |  | Готов |
| 3 | 2мкр швб | 22 | 716194 | ТСРВ-031 09.09.23 | 0008075 | 1916662 25.10.23 1616639 25.10.23 | 67003738 0004487 | 614656 80 09.09.23 | 02684922 | 26.09.22 | 09.09.19 09.09.23 |  | Готов |
| 4 | 2мкр швб | 23 |  |  |  | Совместный пу с 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2мкр | 27 | 717167 | ТСРВ-031 22.07.23 | 0008063 | 1708461 12.07.25 1708503 12.07.25 | 0008064 0008065 | 730433 50 22.07.23 | 02684906 | 27.09.22 | 22.07.19 22.07.23 |  | Готов |
| 6 | 2мкр | 35 | 1141397 | ТЭМ-104 04.07.23 | 02684564 | 12505 (1,2) 04.07.23 | 02684562 02684561 | 52249 32 04.07.23 | 02684563 | 27.09.22 | 04.07.19 04.07.23 |  | Готов |
| 7 | 2мкр | 37 | 1555280 | ТЭМ-104 15.08.23 | 0008071 | 1336772 1,2 14.08.23 | 0008072 0008073 | 153809 50 15.08.23 | 0008074 | 26.09.22 | 14.08.19 14.08.23 |  | Готов |
| 8 | 2мкр | 38 | 1141221 | ТЭМ-104 04.07.23 | 02684901 | 11563 (1,2) 04.07.23 | 02684904 02684905 | 56962 32 04.07.23 56961 32 04.07.23 | 02684902 02684903 | 28.09.22 | 04.07.19 04.07.23 |  | Готов |
| 9 | 2мкр | 39 | 1561619 | ТЭМ-104 27.07.24 | 0004121 | 1229588 (1,2) 27.07.24 | 0004122 0004123 | 123465 50 27.07.24 | 0004124 | 27.09.22 | 27.07.20 27.07.24 |  | Готов |
| 10 | 8 мкр | 7 | 611166 | ТСРВ-031 15.06.24 | 0004160 | 1913653 30.08.23 1913657 30.08.23 | 02684532 02684531 | 724157 50 23.07.23 | 02684533 | 22.09.22 | 23.07.19 23.07.23 |  | Готов |
| 11 | 8 мкр | 9 | 715212 | ТСРВ-031 22.07.23 | 02684962 | 1913632 30.08.23 1913770 30.08.23 | 02684964 02684965 | 729648 50 22.07.23 | 02684963 | 22.09.22 | 22.07.19 22.07.23 |  | Готов |
| 12 | 8 мкр | 10 | 715743 | ТСРВ-031 23.07.23 | 0007452 | 2024378 05.03.25 2024403 05.03.25 | 0007453 0007454 | 726271 50 22.07.23 | 02684540 | 22.09.22 | 23.07.19 23.07.23 |  | Готов |
| 13 | 8 мкр | 12а | 721840 | ТСРВ-031 23.07.23 | 02684512 | 1912421 26.08.23 1912055 26.08.23 | 02684514 02684515 | 1702429 80 23.07.23 | 02684513 | 19.09.22 | 23.07.19 23.07.23 |  | Готов |
| 14 | 8мкр | 12 | 611002 | ТСРВ-031 18.07.26 | 67003721 | 1716450 23.06.26 1716441 23.06.26 | 67003722 67003723 | 933363 50 05.10.24 | 67003724 | 22.09.22 | 04.10.20 04.10.24 |  | Готов |
| 15 | 8мкр | 14 | 611745 | ТСРВ-031 14.08.26 | 67002499 | 604841 1,2 23.08.26 | 67003740 67003739 | 1443774 50 19.07.26 | 67002500 | 27.09.22 03.03.23 | 24.06.22 24.06.26 |  | Готов |
| 16 | 8мкр | 15 | 715925 | ТСРВ-031 22.07.23 | 0001725 | 1913033 26.08.23 1912440 26.08.23 | 02684931 0001723 | 617769 80 22.07.23 | 0001724 | 19.09.22 | 22.07.19 22.07.23 |  | Готов |
| 17 | 8мкр | 16 | 715846 | ТСРВ-031 23.07.23 | 0008287 | 1910364 30.08.23 1912013 30.08.23 | 02684943 02684944 | 2107280 50 09.08.25 | 0008046 | 19.09.22 | 23.07.19 23.07.23 |  | Готов |
| 18 | 8мкр | 17 | 1210226 | ТСРВ-034 18.09.23 | 0004019 | 800378 (1,2) 05.06.24 | 0004026 0004187 | 1112618 50 15.06.24 | 0004188 | 19.09.22 | 18.09.19 18.09.23 |  | Готов |
| 19 | 8 мкр | 21 | 611012 | ТСРВ-031 18.07.26 | 67003725 | 1716513 23.05.26 1716509 23.05.26 | 67003736 67003737 | 2017711 50 19.04.25 | 0008043 | 26.09.22 | 19.04.21 19.04.25 |  | Готов |
| 20 | 8мкр | 22 | 613150 | ТСРВ-031 10.07.23 | 0004224 | 608678 (1,2) 10.07.23 | 02684812 02684813 | 606015 50 10.07.23 | 3881108 | 26.09.22 | 10.07.19 10.07.23 |  | Готов |
| 21 | 8 мкр | 23 | 0486327 | ТЭМ-104 18.07..26 | 67003701 | 166644 ( 1,2) 23.06.26 | 67003702 37003703 | 230034 50 18.07.26 230043 50 18.07.26 | 67003704 67003705 | 26.09.22 | 20.06.22 20.06.26 |  | Готов |
| 22 | 8 мкр | 30 | 1562964 | ТЭМ-104 13.08.26 | 63003707 | 1335231 1,2 24.06.26 | 63003708 63003709 | 126088 80 19.08.26 | 63003710 | 27.09.22 | 13.08.18 13.08.22 |  | Готов |
| 23 | 8 мкр | 33 | 1142061 | ТЭМ-104 31.08.25 | 0005779 | 163091 1,2 01.09.25 | 0008050 0005777 | 51694 50 31.08.25 | 0008095 | 27.09.22 | 31.08.21 31.08.25 |  | Готов |
| 24 | 8 мкр ТСЖ «Комфортный дом» | 34 | 1740453 | ТЭМ-104 15.10.23 | 0004384 | 1621055 24.09.23 1621055 24.09.23 | 0004385 0004383 | 173059 50 15.10.23 | 0004381 | 07.10.22 15.10.22 | 24.09.19 24.09.23 | Некорректно отобр данные, распломбирован распломб | не Готов |
| 25 | 8 мкр | 35 | 718355 | ТСРВ-031 15.06.24 | 0004066 | 712967 ( 1,2) 05.06.24 | 0004067 0004068 | 742692 50 15.06.24 | 0004069 | 27.09.22 | 05.06.20 05.06.24 |  | Готов |
| 26 | 8 мкр | 36- | 802587 | ТСРВ-033 26.07.25 | 0008091 | 2024389 16.04.25 2024388 16.04.25 | 0008092 0008093 | 606029 80 26.07.25 | 0008094 | 27.09.22 | 26.07.21 26.07.25 |  | Готов |
| 27 | 8мкр | 36 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готов |
| 28 | 8 мкр | 50 | 720604 | ТСРВ-031 15.06.24 | 67003730 | 714580 1,2 05.06.24 | 0004157 0004158 | 1215870 50 15.06.24 | 0004159 | 28.09.22 | 05.06.20 05.06.24 |  | Готов |
| 29 | 8 мкр | 51 | 715895 | ТСРВ-031 22.07.23 | 02684916 | 1912426 26.08.23 1913575 26.08.23 | 02684918 02684919 | 728292 50 22.07.23 | 02684917 | 22.09.22 | 22.07.19 22.07.23 |  | Готов |
| 30 | 8 мкр | 52 | 715441 | ТСРВ-031 02.10.23 | 0004035 | 700087 (1,2) 02.10.23 | 02684832 02684833 | 619731 50 02.10.23 | 02684834 | 22.09.22 | 02.10.19 02.10.23 |  | Готов |
| 31 | 8 мкр | 54 | 714847 | ТСРВ-031 27.07.24 | 0003428 | 2009438 12.08.24 2009543 12.08.24 | 0004222 0004221 | 1220068 50 28.07.24 | 0003429 | 22.09.22 | 27.07.20 27.07.24 |  | Готов |
| 32 | 8 мкр | 55 | 715841 | ТСРВ-031 22.07.23 | 0005310 | 1913738 30.08.23 1912411 30.08.23 | 02684935 02684932 | 726144 50 22.07.23 | 02684933 | 22.09.22 | 22.07.19 22.07.23 |  | Готов |
| 33 | 8 мкр | 56 | 715077 | ТСРВ-031 06.08.22 | 67003711 | 1135138 18.06.26 1135138 18.06.26 | 67003712 67003713 | 0112252 50 06.08.26 | 67003714 | 04.10.22 | 18.07.18 18.07.22 |  | Готов |
| 34 | Клыкова | 136 | 716925 | ТСРВ-031 23.07.23 | 67003732 | 1164205 05.07.23 1153179 05.07.23 | 02684925 02685000 | 0106097 50 09.08.22 | 67003735 | 04.10.22 | 05.07.19 05.07.23 |  | Готов |
| 35 | Клыкова | 142 | 717957 | ТСРВ-031 23.07.23 | 02684791 | 1912433 26.08.23 1912412 26.08.23 | 02684792 02684794 | 608155 80 22.07.23 | 02684793 | 27.09.22 | 23.07.19 23.07.23 |  | Готов |
| 36 | Клыкова | 146 | 717768 | ТСРВ-031 23.07.23 | 02684928 | 1152974 05.07.23 1152975 05.07.23 | 02684929 02684930 | 1157373 50 22.07.23 | 02684926 | 27.09.22 | 05.07.19 05.07.23 |  | Готов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 на поверку |  |  |